## CONTENTS
Subject Temat | Pg Str. | Subject | Pg | Subject | Pg
Contents Spis treści | 1
The Wrench
Description Opis | 2 | Date Mode Tryb Daty | 4 | Upload Mode Tryb Przesyłania Danych | 8
Recommended Use Polecane zastosowanie | 2 | Trac Mode Tryb Pomiaru Ciągłego | 5 | Calibrate Mode Tryb Kalibrowania | 9
Basic Characteristics Parametry podstawowe | 2 | Peak Mode Tryb Pomiaru Szczytowego | 5 | Backlit Mode Tryb Podświetlenia | 3
Care Guidelines Instrukcje ostrożności | 2 | Preset Mode Tryb Pomiaru Ustawianego | 5 | Battery Care Oszczędność baterii | 2
LCD Display Wyświetlacz LCD | 3 | Set Mode Ustaw Tryb | 6 | Ratchet Head care Utrzymanie głowicy zapadkowej
Language Mode Tryb Języka | 4 | Recall Mode Tryb Przeglądania | 7 | Click on the Underlined Word Wciśnij podkreślony temat
Unit Mode Tryb Jednostki | 4 | Clear Mode Tryb Kasowania | 7 | to go to that Topic by do niego przejść
The PC Front End - TORQUE PCFE PANEL STERUJĄCY PC
IMPORTANT NOTICE WAŻNA UWAGA | 20 | Power Off Wyłącz | 17 | Clear All Presets Wyczyść wszystkie ustawienia | 18
Communication with Wrench Komunikacja z kluczem | 10 | Store To Wrench Zapisz do klucza | 17 | Clear Wyczyść | 17
Change Password Zmień hasło | 11 | Continuous Upload Ciągłe zgrywanie | 17 | Set a Preset Ustaw konfigurację | 14
The PC Front End - Whole Page Panel sterujący PC - cała strona | 12 | Upload All Zgraj wszystko | 17 | Set Current Mode Ustaw bieżący tryb | 16
The PC Front End - Top of Page Panel sterujący PC - góra strony | 13 | Clear Wrench Data Wyczyść dane z klucza | 17 | Set Span Units Ustaw jednostki zakresu | 16
The PC Front End - End of Page Panel sterujący PC - dół strony | 15 | Unit Conversion Zamiana jednostek | 17 | Set Current Language Ustaw bieżący język | 16
Select Com Port Wybierz port COM | 11 | Sort by Preset Sortuj według ustawienia | 17 | Set Current Units Ustaw bieżące jednostki | 16
Mode Access Dostęp Trybu | 20 | Save to File Zapisz do pliku | 18 | To Activate Calibration Aktywacja kalibracji | 21
Connection Status Status Połączenia | 17 | Load from File Wgraj z pliku | 18 | Solution - Torque Err Calibration Rozwiązanie - Błąd momentu podczas kalibracji | 22
Language Język | 11 | Save as an Excel File Zapisz jako plik Excel | 19

## Overview
English help Pomoc po angielksu
PC front user guide Instrukcja użytkownika panelu PC
Select port: select communication port you wish to use to communicate with the wrench Wybierz port: wybierz port komunikacyjny, za pomocą któego chcesz komunikować się z kluczem
View: select pc front view of the wrench which you want, either memory or single function. Also select language for pc display. Widok: Wybierz żądany widok panelu klucza, albo funkcję pamięci albo funkcję pojedynczą. Wybierz również język dla wyświetlacza PC
Change password: type current password. Type new password. Confirm new password Zmiana hasła: Wpisz obecne hasło. Wpisz nowe hasło. Potwierdź nowe hasło.
Current mode: Select mode you wish wrench to operate in. Selection will take effect after data is stored using ‘store to wrench button’ Obecny tryb: Wybierz tryb w którym pracować ma klucz. Wybór dojdzie do skutku po tym jak dane będą zapisane przez użycie funkcji "zapisz do przycisku klucza"
Current units: select units you wish wrench to operate in. Selection will take effect after data is stored using ‘store to wrench button’ Obecne jednostki: Wybierz jednostki w których pracować ma klucz. Wybór dojdzie do skutku po tym jak dane będą zapisane przez użycie funkcji "zapisz do przycisku klucza"
Current language: select language you wish wrench to operate in. Selection will take effect after data is stored using ‘store to wrench button’ Obecny język: Wybierz język w którym pracować ma klucz. Wybór dojdzie do skutku po tym jak dane będą zapisane przez użycie funkcji "zapisz do przycisku klucza"
Wrench span: The span of measurement of the wrench Zakres klucza: Rozpiętość pomiaru klucza
Period of calibration: Set number of days to next calibration. Okres kalibracji: Wpisz liczbę dni do następnej kalibracji
Calibrated on: date of last calibration. Kalibrowany dnia: data ostatniej kalibracji.
Activate calibration: Activates the calibration option in the wrench menu. You must begin calibration before the wrench powers down. Aktywacja kalibracji: Aktywuje opcję kalibracji w menu klucza. Należy zacząć kalibrację zanim klucz się wyłączy
Default calibration: Allows wrench reset. All data /settings stored in the wrench will be cleared and default calibration values for the wrench’s specific calibration span will be programmed. Kalibracja domyślna: Pozwala na zresetowanie klucza. Wszystkie dane/ustawienia przechowywane w kluczu zostaną skasowane i domyślne wartości kalibracji dla określonej rozpiętości kalibracji zostaną zaprogramowane.
Power off wrench: allows soft power down of the wrench. Wyłączenie klucza: Pozwala na łagodne wyłączenie klucza
Store to wrench: Store all current pc front settings to wrench. Wrench will automatically power down after store. Zapis do klucza: Zapisuje wszystkie ustawienia panelu PC do klucza. Klucz wyłącza się automatycznie po zapisaniu.
Load from file: loads a previously created file containing preset data, into the pc front preset window (top left). Wczytaj z pliku: Wczytuje wcześniej utworzony plik zawierający ustawione dane, do okienka panelu PC (górne lewo)
Save to file: saves pc front displayed preset data to file. Zapisz do pliku: zapisuje ustawione na panelu PC dane do pliku
Clear all presets: clears presets from the pc front presets window. Wyczyść wszystkie ustawienia: Kasuje ustawienia z okienka ustawiania panelu PC
To set a preset, click on any preset location number in the pc front presets window. Set the required nominal min max and units. Store settings to the wrench. Aby wyznaczyć ustawienie należy kliknąć na jeden z numerów pozycyjnych ustawienia na okienku panelu PC. Ustawić wymagane nominalne minimum, maksimum i jednostki.
Continuous upload: allows real time communication of measurements to the pc front. Wrench must be connected to the pc. This feature operates only when the wrench is in peak or preset modes. Ciągłe wgrywanie: pozwala na wyświetlanie komunikatów pomiarów w czasie rzeczywistym na panelu Pc. Klucz musi byc podłączony do PC. Funkcja ta działa wyłącznie kiedy klucz działa w trybie szczytowym lub ustawianym.
Upload all: displays all stored wrench measurement data in the pc front data window (lower left) Zgraj wszystko: wyświetla wszystkie przechowywane dane pomiarowe na oknie panelu PC (lewy dolny róg)
Clear: clears the wrench measurement data displayed on the pc. Kasuj: kasuje dane pomiarowe klucza wyświetlane na PC.
Clear wrench data: clears the wrench measurement data displayed on the pc and in the wrench Kasuj dane klucza: kasuje dane pomiarowe klucza wyświetlane na PC i w kluczu.
Unit conversion: allows user to change the units of the displayed measurement data on the pc Zamiana jednostki: pozwala użytkownikowi zmienić jednostki wyświetlanych danych pomiarowych w PC.
Sort by preset: sort the displayed measurement data and group according to ascending preset numbers Sortuj według ustawień: sortuje wyświetlane dane pomiarowe i grupuje według rosnących numerów ustawień.
Save as an excel file: save the current displayed measurement data as an excel file. Zapisz jako plik Excel: zapisz obecnie wyświetlane dane pomiarowe jako plik Excel
The pc front measurement data window displays stored wrench measurements showing wrench memory location, date and time, torque value, * indicator(where measured values are outside the preset torque limits), Okno danych pomiarowych panelu Pc wyświetla zachowane pomiary klucza, pokazując lokalizację pamięci klucza, datę i czas, wartość momentu, *wskaźnik (kiedy wartości mierzone wykraczają poza limity nastawionego momentu).
preset number, preset nominal, min, max and units. numer ustawienia, ustawienie nominalne, minimum, maximum i jednostki.

## 2
Back To Contents Wróć do Spisu Treści
Description Opis
The Electronic Torque Tools are "State of the Art" devices, comprising Intelligent Technology, Large Alphanumeric Display,
Menu Driven. Total Tractability, Greater than 1% Accuracy, Simple to Set and Calibrate complete with Outstanding Performance
and Ease of Use Features. The Torque Tools are, Hand-held Torque Measuring Instruments provide Precision Accuracy, High
Repeatability, Simple Recalibration and Pass Code Operation. Presets can be set to provide Visual & Audio Signal on reaching
of Preset Value Approach, Fastener Overload, Range Overload, Maximum Mechanical Overload, Low Battery and Memory Full.
Elektroniczne klucze z pomiarem momentu są sprzętem "rozwojowym", obejmującym technologię inteligentną, wielki alfanumeryczny wyświetlacz,
sterowanie z menu, całkowita możliwość śledzenia, dokładność powyżej 1%, łatwy do nastawienia i kalibrowania, kompletny ze znakomitymi wynikami
i cechami łatwymi w użyciu. Narzędzia z pomiarem kąta są, podręczne narzędzia mierzące moment zapewniają dokładność, wysoka powtarzalność,
łatwa rekalibracja oraz operacja przekazywania kodu. Ustawienia mogą zostać nastawione by zapewniać sygnał wizualny i dźwiękowy przy uzyskiwaniu ustawionej wartości,
przeciążenie złącza, przeciążenie zakresu, maksymalne mechaniczne przeciążenie, słaba bateria i pełna pamięć
Recommended Use Zalecane zastosowanie
The Electronic Torque Tools are specifically designed for use in all Industrial Sectors and Applications where High Accuracy
and Repeatability combined with a Complete Torque Data Management & Control System are Standard Requirements.
Narzędzia z pomiarem momentu są szczególnie przeznaczone do użycia we wszystkich sektorach przemysłowych i zastosowaniach gdzie standarowymi wymaganiami są wysoka dokładność
i powtarzalność połączone z kompletnym zarządzaniem danymi momentu & systemem kontroli
Basic Characteristics Podstawowe parametry
-Accuracy & Linearity Dokładność&Liniowość Right hand side torque = 1% Moment z prawej strony Left hand side = 1% Moment z lewej strony of Actual Reading. odczytu aktualnego
- Resolution 0.05 Rozdzielczość
- Alarms Sygnały Preset Value Approach Osiągnięcie ustawionych wartości, Fastener Overload Przeładowanie złącza, Range Overload Przeładowania skali, Mechanical Overload Przeładowanie mechaniczne, Low Battery Słaba bateria, Memory Full Pełna pamięć.
- Memory Capacity 2094 Values Pojemność pamięci 2094 wartości
- Battery Life Sleep Mode 5,000 Hrs, Operational Mode 160 Hrs. Żywotność baterii Tryb uśpienia 5,000 Godz, Tryb operacyjny 160 Godz.
Care Guidelines - Instrukcje ostrożności
These Instruments should be handled with care. Do not subject to Torque Loads in excess of the Model Range.
Narzędziami posługiwać się ostrożnie. Nie poddawać odczytom momentów powyżej zakresu modelu.
Do not use Tool to loosen fasteners tightened beyond Max Tool Capacity - Never apply extensions to Tool.
Nie używać narzędzia do poluzywowania dokręceń przykręconych powyżej maksymalnej pojemności narzędzia - Nigdy nie rozbudowywać narzędzia.
Do not Drop or Subject to Impact Blows - Provide adequate storage to Protect from Damage - Adhere to Safety Instructions
Nie Upuszczać ani nie Poddawać Wstrząsom - Zapewnić odpowiednie składowanie by uchronić przed uszkodzeniem - Stosować się do Instrukcji Bezpieczeństwa
Changing the Battery on Wrenches - Wymiana baterii w kluczach
Unscrew the metal End Cap on the handle of the wrench. Odkręcić metalową końcówkę na rączce klucza.
Remove the four AAA cell batteries and replace with new. Usunąć cztery baterie AAA i zastąpić je nowymi
Note: Battery life should last 160hrs+ Uwaga: Żywotność baterii powinna wynosić 160 godzin i więcej
Screw back the metal End cap. Z powrotem przykręcić metalową końcówkę
Check to ensure the date and time are correct Upewnić się czy data i czas są poprawne
Ratchet head guidelines Wskazówki odnośnie głowicy zapadkowej 1) Store in a dry location Przechowywać w suchym miejscu
Max Torque for 1/4" Ratchet = 30 Nm Maksymalny moment dla zapadki 1/4" =30 Nm 2) Oil Frequently to prevent Ratchet head seizing Często oliwić by zapobiec zacieraniu się głowicy
Max Torque for 3/8" Ratchet = 135 Nm Maksymalny moment dla zapadki 3/8" =135 Nm 3) Do not exceed specified torques Nie przekraczać ustalonych momentów
Max Torque for 1/2" Ratchet = 340 Nm Maksymalny moment dla zapadki 1/2" =340 Nm 4) Do not use external forces on Ratchet ( i.e. Hammer) Nie stosować dodatkowej siły na zapadkę (tj. Młota)

## 4
Back To Contents Powrót do Spisu Treści
| Language Mode - Keypad Function Tryb językowy - funkcje klawiatury |  |  | Language Mode User Information Informacje dla użytkownika o Trybie Językowym
| 1.Press Wciśnij | to Scroll to the Language Menu żeby przewinąć do Menu Językowego |  | The Languages of Operation available to the User are …..Dostępne dla użytkownika języki operacyjne to...
| 2 Press | to enter Lang Menu żeby wejść do Menu Językowego |  | EnG - English, Frn French, Ger - German, itA - Italian, SPn - Spanish. Angielski, Francuski, Niemiecki, Włoski, Hiszpański
| 3 Press |  | to Scroll to Language Required żeby przewinąć do żądanego języka
| 4 Press | to Confirm operation in this Language. Żeby potwierdzić działanie w tym języku
| Unit Mode - Keypad Function Tryb jednostkowy - funkcje klawiatury |  |  | Unit Mode User Information Informacje dla użytkownika o Trybie Jednostkowym
| 1 Press | to Scroll to Units Menu żeby przewinąć do Menu Jednostek |  | The following Units of Measure are available Następujące jednostki miar są dostępne
| 2 Press | to enter Units Menu żeby wejść do Menu Jednostek |  | - kgf.cm - kgf.m - cN.m - N.m - ozf.in - lbf.in - lbft.ft
| 3 Press |  | to Scroll to Units Type Required żeby przewinąć do wymaganego typu jednostki
| 4 Press | to confirm selected units żeby potwierdzić wybrane jednostki
| Date Mode - Keypad Function Tryb daty - funkcje klawiatury |  |  | Date Mode User Information Informacje dla użytkownika o Trybie Daty
| 1 Press | to Scroll to the Date Menu żeby przewinąć do Menu daty |  | This function allows the User to set Hour, Day & Year. Funkcja ta pozwala użytkownikowi nastawić godzinę, dzień i rok
| 2 Press | to enter Date Menu żeby wejść do Menu daty |  | The "Hour" will automatically change as the Minuets are "Godzina" zmieni się automatycznie gdy liczba minut zostanie
| 3 Press |  | to to Set the Hour żeby ustawić godzinę | increased / decreased using the Up / Down Keys. zwiększona/zmniejszona przy użyciu klawiszy "w górę"/"w dół"
| 4 Press | to Set the Hour Required żeby ustawić wymaganą godzinę |  | The Month will automatically change as the Days are increased / Miesiąc zmieni się automatycznie gdy dni zostaną zwiększone
| Day Set / Year Set - repeat Steps 3 & 4 Nastawianie daty/roku - powtórzyć kroki 3 i 4 |  |  | decreased using the Up / Down Keys. zmniejszone przy użyciu klawiszy "w górę"/ "w dół"

## 3
Back To Contents |  |  | The LCD Display Wyświetlacz LCD
Reading starts at 2% of Maximum with an Accuracy of 1% beginning at 10% of Maximum (Threshold to Maximum Span).
When Reading under Threshold LCD will display "Under"
Odczyt zaczyna się od 2% wartości maksymalnej z dokładnością 1% (dokładność 1% jest zapewniona dla wartości od 10% górnej granicy zakresu).
Kiedy Odczyt jest poniżej progu, LCD wyświetli "Poniżej"
BACKLIT MODE TRYB PODŚWIETLENIA
| Backlit Mode - Keypad Function Tryb Podświetlenia - funkcje klawiatury |  | Backlit Mode User Information Informacje dla użytkownika o Trybie Podświetlenia
| 1 Press | to Scroll to the Backlit Menu aby przewinąć do Menu Podświetlenia | This function allows the User to light the display Funkcja ta umożliwia użytkownikowi podświetlić wyświetlacz
| 2 Press | to enter Backlit Menu żeby wejść do Menu Podświetlenia
| 3 Press | to Switch on Backlit żeby włączyć podświetlenie
| 4 Press | to Switch off Backlit żeby wyłączyć podświetlenie
LCD Display Wyświetlacz LCD
Menu Button Przycisk Menu
Counting Buttons Przyciski Przeliczające
Confirming Button Przycisk Potwierdzający
Green Warning LED
Zielona Dioda Ostrzegawcza
Red Warning LED Czerwona Dioda Ostrzegawcza

## 5
Back To Contents
| Track Mode - Keypad Function Tryb Pomiaru Ciągłego |  |  | Track Mode User Information Informacje dla użytkownika o Trybie Pomiaru Ciągłego
| 1 Press | to Scroll to Trac Mode żeby przewinąć do Trybu Pomiaru Ciągłego |  | As Torque is applied the Wrench will actively display the applied Gdy stosowany jest moment, klucz aktywnie wyświetli stosowany
| 2 Press | to operate in Trac Mode żeby działać w Trybie Ciągłym |  | Torque reading to the Max Span of the Device. On removal of the odczyt momentu do maksymalnej rozpiętości sprzętu. Przy usunięciu
Torque pressure the display will return to Zero. nacisku Momentu, wyświetlacz powróci do 0.
| Peak Mode - Keypad Function Tryb Pomiaru Szczytowego - funkcje klawiatury |  |  | Peak Mode User Information Informacje dla użytkownika o Trybie Pomiaru Szczytowego
| 1 Press | to Scroll to Peak Mode żeby przewinąć do Trybu Pomiaru Szczytowego |  | In Peak Mode the Torque Reading will remain Displayed when the W Trybie Szczytowym odczyt momentu pozostanie wyświetlony kiedy
| 2 Press | to operate in Peak Mode żeby operować w Trybie Pomiaru Szczytowego |  | Torque Pressure is removed. The User has the option to store the nacisk momentu jest usuwany. Uzytkownik ma opcję magazynowania
| 3 Press | to store the Peak Value Recorded if required. If żeby zachować zapisane wartości jeśli konieczne. Jeśli |  | reading in Memory. If storage of the reading is not required the User odczytu w pamięci. Jeśli magazynowanie odczytu nie jest wymagane, użytkownik
|  | Storage is not required then apply New Torque zachowanie wartości nie jest wymagane, wtedy wprowadzić nowy moment |  | may continue to the next measuring task. może przejść do następnego zadania pomiarowego.
| Preset Mode - Keypad Function Tryb Pomiaru Ustawionego |  |  | Preset Mode User Information Informacje dla Użytkownika o Trybie Pomiaru Ustawionego
| 1 Press | to Scroll to Preset Mode żeby Przewinąć do Trybu Pomiaru Ustawionego |  | This Mode allows the User to take measurements based on the Nom, Tryb ten pozwala użytkownikowi przeprowadzać pomiary bazując ma nom.,
| 2 Press | to Enter Preset Mode żeby wejść do Trybu Pomiaru Ustawionego |  | Min & Max of Torque Settings with the relevant Warning Signals activated. min. & max. ustawieniach momentu z aktywowanymi odpowiednimi sygnałami ostrzegawczymi.
| 3 Press |  | to select your preferred Pre-set No. (1 TO 99) żeby wybrać preferowany numer ustawienia | Min Value - The Green LED & Buzzer will Flash and Sound intermittently Wartość Minimalna - zielona dioda będzie migać, sygnalizator zabrzmi z przerwami
| 4 Press | to operate within this preset parameter. żeby działać z użyciem tego nastawionego paramertu |  | Nom Value - The Green LED & Buzzer will sound continuously Wartość Nominalna - zielona dioda zaświeci się na stałe, a sygnalizator wyda ciągły dzwięk
| 5 Press | to store the applied Torque if required. żeby zachować stosowany moment jeśli to konieczne |  | Max Value - The Red LED will Flash continuously and the Buzzer will Wartość Maksymalna - czerwona dioda zaświeci się na stałe, a sygnalizator wyda
sound continuously. ciągły dźwięk.

## 6
Back To Contents
| Set Mode - Keypad Function Ustaw Tryb - funkcje klawiatury |  |  | Set Mode User Information Informacje dla użytkownika o Ustawianiu Trybu
| 1 Press | to Scroll to Set Mode żeby przewinąć do Ustawienia Trybu
| 2 Press | to enter Preset No Menu żeby wejść do Menu Numeru Ustawienia
| 3 Press |  | to Scroll to required Preset No. (1 to 99) żeby przewinąć do żądanego numeru ustawienia (1 do 99)
| 4 Press | to Confirm Preset No. Selected żeby potwierdzić ustawiony numer
| 5 Press |  | to Set your Nominal Value żeby ustawić żądaną Wartość Nominalną
| 6 Press | confirms Nominal Value potwierdza Wartość Nominalną
| 5 Press |  | to Set Your Low Value żeby ustawić żądaną Wartość Dolną | In Set Mode 99 Individual Preset showing Nominal, Min and Max Values W Ustawieniu Trybu 99 oddzielnych ustawień pokazujących wartości nom., min. i max.
| 6 Press | confirms Low Value potwierdza Wartość Dolną |  | can be set from Wrench Keypad or PC. może zostać wybranych z klawiatury klucza bądź PC.
| 5 Press |  | to set your High Value żeby ustawić żądaną Wartość Górną
| 6 Press | confirms High Value potwierdza Wartość Górną
To set a Preset as a +/- % Deviation of the Nominal Value, żeby ustawić wyznaczenie jako +/- % odchylenia od Wartości Nominalnej
1 Repeat all steps 1 to 6 and set the Max & Min Value = Nom Value Powtórzyć wszystkie kroki od 1-6 i ustaswić Wartość Maksymalną i Minimalną = Wartość Nominalna
| 2 Press | asks for % Deviation Value pyta o % wartości odchylenia
| 3 Press |  | to select % Deviation żeby wybrać % odchylenia
| 4 Press | to confirm % Deviation setings. żeby potwierdzić % ustawień odchylenia

## 7
Back To Contents
| Recall Mode - Keypad Function Tryb anulowania - funkcje klawiatury |  |  | Recall Mode User information Informacje dla użytkownika o Trybie Przeglądania
| 1 Press | to Scroll to Recall Mode żeby przewinąć do Trybu Anulowania |  | This mode allows the User to view the Stored Applied Torque Data. Tryb ten pozwala użytkownikowi oglądać Przechowywane Stosowane Dane Momentu
| 2 Press | to enter Memory Locations żeby wejść do Lokalizacji Pamięci |  | Only Locations containing data will be displayed. Note that as data is Tylko lokalizacje zawierające dane zostaną wyświetlone. Proszę zauważyć, że ponieważ dane są
| 3 Press |  | to scroll through locations that contain data. żeby przewijać przez lokalizację zawierającą dane | stored the locations are populated sequentially from 01 to 2094 przechowywane, lokalizacje są ułożone kolejno od 01 do 2094
| Clear Mode - Keypad Function Tryb usuwania - funkcje klawiatury |  |  | Clear Mode User Information Informacje dla użytkownika o Trybie Usuwania
| 1 Press | to Scroll to Clear Mode żeby przewinąć do Trybu Kasowania |  | This Mode allows the User to Clear the Stored Torque Data Tryb ten pozwala użytkownikowi usunąć Przechowywane Dane Momentu
| 2 Press | to enter Clear Mode żeby wejść do Trybu Kasowania |  | from an individual or range of locations. Z indywidualnej lokalizacji albo z jej zakresu.
| 3 Press |  | to select "From Location" in range to be cleared. żeby wybrać " Z Lokalizacji" obszaru, który ma być usunięty | Note: Before clearing the selected range and as a safety precaution, the Uwaga: Przed kasowaniem wybranego zakresu, zgodnie ze środkami ostrożności,
| 4 Press | to confirm "From Location" of range to be cleared żeby potwierdzić "Z lokalizacji" zakres, który ma być usunięty |  | user will be asked are they sure they wish to clear selected data. This can użytkownik zostanie zapytany czy naprawdę chce usunąć wybrane dane.
| 5. Press |  | to select "To Location" of range to be cleared żeby wybrać "Do Lokalizacji" zakres, który ma być usunięty. | be done by pressing the confirm button. Wykonuje się to przez wciśnięcie przycisku potwierdzenia.
| 6 Press | to confirm range of locations "From - To" to be cleared. żeby potwierdzić zakres Lokalizacji "Od - Do", któy ma być Usunięty
| 7 Press | When asked "Are you sure ?" to confirm. Potwierdzić na zapytanie "Czy jesteś pewny?"

## 8
Back To Contents
| Upload Mode - Keypad Function Tryb Wgrywania Danych |  |  | Up Load Mode User Information Informacje dla użytkownika o Trybie Wgrywania
| 1 Press | to scroll to Upload Mode żeby przewinąć do Trybu Wgrywania |  | From the Wrench, this Mode allows the User to Z klucza tryb ten umożliwia użytkownikowi
| 2 Press | to enter Upload Mode żeby wejść do Trybu Wgrywania |  | Upload Stored Torque Data from an individual or range of locations. wgrywać Przechowywane Dane Momentu z indywidualnej lokalizacji bądź z jej zakresu.
| 3 Press |  | to select "From Location" of range to be Uploaded. żeby wybrać "Z Lokalizacji" zakres który ma być wgrany | In Upload Mode, the Wrench must be connected to a PC running the W Trybie Wgrywania, klucz musi być podłączony do włączonego PC obsługującego
| 4 Press | to confirm "From Location" of range to be Uploaded żeby potwierdzić "Z Lokalizacji" zakres który ma być wgrany. |  | PC FRONT-END Software (PCFE) via the RS232 Ports on the Wrench oprogramowanie PANELU PC (PCFE) przez porty RS232 klucza
| 5 Press |  | to select "To Location" of range to be Uploaded żeby wybrać "Do Lokalizacji" zakres, który ma być wgrany. | and PC. i PC
| 6 Press | to confirm and Upload Data from the range of locations. żeby potwierdzić i wgrać dane z zakresu lokalizacji.

## 9
Back To Contents
| Calibrate Mode Note: Ensure date & time on wrench are correct Tryb kalibracji UWAGA: Upewnić się, że data i czas w kluczu są poprawne |  | Calibrate Mode User Information Informacje dla Użytkownika o Trybie Kalibracji
| 1 Connect wrench to PCFE software and Click the Activate Calibrate Button. Podłączyć klucz do oprogramowania PCFE i wcisnąć klawisz aktywujący kalibrację |  | Calibration is achieved using four Measuring Points, namely 10%, 20% , 60% Kalibracja jest przeprowadzana z użyciem czterech Punktów Pomiarowych, kolejno 10%, 20%, 60%
| 2 Press | on the Wrench to scroll to Calibrate Mode Wcisnąć M na kluczu by przewinąć do Trybu Kalibracji | and 100% of Max Span of the Wrench. In Calibration Mode the Wrench will i 100% maksymalnej rozpiętości klucza. W Trybie Kalibracji klucz
| Place Wrench onto Calibration Unit. Destress on on Right Hand Side Umieścić klucz na jednostce kalibrowanej. Zmniejszyć nacisk po prawej stronie |  | automatically display these Measuring Point Values initially for the Right automatycznie wyświetli te wartości Punktów Pomiarowych, najpierw dla prawej
| 3 Press | to activate Calibrate Mode (The Wrench LCD will now Wcisnąć . by aktywować Tryb Kalibracji (wyświetlacz LCD klucza teraz | Hand and then for the Left Hand. All Products shoud be 1% accurate strony i potem dla strony lewej. Wszystkie produkty powinny mieć 1% dokładności
display a reading of 10% of the Max Span of the Wrench) wyświetli odczyt z 10% maksymalnej rozpiętości klucza
| 4 Apply Torque to the Wrench until the Reading on the Calibration Rig is Wprowadzać moment do klucza aż odczyt na platformie kalibracyjnej będzie |  | Note: Destressing wrench implies that the wrench is torqued to it's maximium span Uwaga: odprężanie klucza sprawia, że jego moment nastawiony jest na maksymalną rozpiętość
equal to the Reading on the Wrench (10% of Max Span) równy odczytowi na kluczu (10% maksymalnej rozpiętości)
| 5 Press | to confirm that the First Point of Calibration is now set. Wcisnąć . by potwierdzić, że pierwszy Punkt Kalibracji jest już ustawiony. | IMPORTANT NOTICE WAŻNA UWAGA
6 Now Measurement Point No.2 (20% of Max Span) will appear on the Teraz Punkt Pomiarowy nr. 2 (20% maksymalnej rozpiętości) pojawi się na
Wrench LCD Display. Therefore repeat Steps No.4 & No. 5 wyświetlaczu LCD klucza. Należy powtórzyć kroki nr. 4 i 5.
| 7 Now Measurement Point No.3 (60% of Max Span) will appear on the Teraz Punkt Pomiarowy nr. 3 (60% maksymalnej rozpiętości) pojawi się na |  | Calibration Mode is only accessible through the Master & Distributor Versions of the PC Front End. The End User cannot access the Calibration Mode. Please ensure that certified calibration systems such as a Norbar ISO 1000 Transducer system are used when calibrating the Torque wrenches, These devices are themselves accuracte to 0.25%
Wrench LCD Display. Therefore repeat Steps No.4 & No. 5 wyświetlaczu LCD klucza. Należy powtórzyć kroki nr. 4 i 5.
8 Now Measurement Point No.4 (100% of Max Span) will appear on the Teraz Punkt Pomiarowy nr. 4 (100% maksymalnej rozpiętości) pojawi się na
Wrench LCD Display. Therefore repeat Steps No.4 & No. 5 wyświetlaczu LCD klucza. Należy powtórzyć kroki nr. 4 i 5.
Tryb kalibracji dostępny jest wyłącznie w wersjach "Master" i "Distributor" Panelu Sterującego PC. Użytkownik końcowy nie
ma dostępu do Trybu Kalibracji. Proszę upewnić się, że certyfikowane systemy kalibracji (takie jak Norbar ISO 1000 system Przetwornika)
są używane kiedy kalibrowane są klucze dynamometryczne. Urządzenia te są same w sobie dokładne do 0,25%.

## 10
Back To Contents |  | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents | Back To Contents
To Establish Communication with the Wrench Aby ustanowić komunikację z kluczem
1. Place the Link Cable in the COM 1 PC Port. Note: Available PC Port configurations may vary. It is important that communications are attempted Umieścić kabel połączeniowy w porcie COM 1. Dostępne konfiguracje portu PC mogą się różnić. Ważne jest, że komunikacje są sprawdzone
with the correct PC Port. The PC Link has been designed for connection with the standard 9-Way D-Type PC Port. z odpowiednim portem PC. Łącze PC zostało stworzone do połączenia ze standardowym portem 9-wejściowym typu D.
Possible PC Port Configurations you may have: Możliwe konfiguracje portu PC:
(a) The Standard PC will have a mouse port (din socket), leaving one D-Type 9-Way socket as COM 1, which you should use for the communications (a) Standardowy PC z portem myszy (gniazdo din), wypuszczone jedno gniazdo 9-wyjściowe typu D jako COM 1, które powinno zostać użyte do komunikacji
Link cable.za pomocą kabla połączeniowego
(b) Your PC may use a mouse with a 9Way D-Type connector which is using one of the available ports. A second port is usually supplied. This may Twój komputer może używać myszy ze złączem 9-wyjściowym typu D, które używa jednego z dostępnych portów. Drugi port zazwyczaj również występuje. Może to
appear as a 25 pin D-Type Port. You may use a standard 25 to 9 Way D-Type connector on this port and then you use the supplied communications cable on this port. występować jako port typu D 25 pin.W tym porcie można użyć standardowego złącza 25 na 9 wyjść typu D i wtedy używa się występującego kabla komunikacyjnego.
.
2. Place the other end of the cable into the wrench cable socket. Umieść drugi koniec kabla w gniazdku klucza.
3. Switch on the wrench by pressing any button on the wrench. Wait for the initialisation to finish. Now the pcfe will automatically connect to the wrench Włącz klucz wciskając dowolny jego przycisk. Poczekaj aż zakończy się inicjalizacja. Teraz PCFE automatycznie połączy się z kluczem
and the screen will fill with data from the wrench. (see note 1) a ekran wypełni się danymi z klucza.
4. When you are finished communicating with the wrench, remove the cable from the wrench. Kiedy zakończona zostanie komunikacja z kluczem, usunąć kabel z klucza.
Note 1. If communication does not succeed the first time ……Uwaga 1. Jeśli komunikacja nie powiodła się za pierwszym razem.....
It is important to know how your particular PC has named it's ports, if communication is to succeed (as windows can reassign port names) The easiest Ważne jest aby wiedzieć jak konkretny PC nazwał swoje porty, jeśli komunikacja ma się powieść (jako iż Windows może zmienić przydział nazw portów). Najłatwieszym
way to do this is to attempt communication with the Com Cable connected as in (a) or (b) in Step1 and if you do not succeed then at the upper toolbar sposobem na wykonanie tego jest próba komunikacji z kablem Com podłączonym jak w (a) albo (b) w Kroku 1 i jeśli to się nie udało, wtedy na górnym pasku narzędziowym
on the pcfe click on "Select Port" …. Select an alternative port ... Click OK … wait and the PC will now attempt communication on this new port. PCFE kliknąć na "Wybierz Port"....Wybierz Port Alternatywny....Kliknij OK....czekaj i wtedy PC spróbuje komunikacji z tym nowym portem.

## 11
Back To Contents
| Change Password Zmiana hasła | DIALOGUE BOX OKNO DIALOGOWE
Only available in the "Master Version" of the PC Front End. Dostępne tylko w wersji MASTER panelu sterującego PC
1. Click " Change Password". Wciśnij "Zmiana hasła"
2. Enter the "Current Password" ( "master" is the default password) Wprowadź "Obecne hasło" ("master" to hasło domyślne)
3. Enter New Password in "New Password Box" Wprowadź Nowe Hasło w pole "Nowe Hasło"
4. Enter New Pasword in "Confirm Password Box" to Confirm. Wprowadź Nowe Hasło w pole "Potwierdź Hasło"
CLICK WCIŚNIJ
Select Port Wybierz Port
To Select Com Port By wybrać Port Com
Convert Units Zamień jednostki
| To Convert Current By zamienić aktualne | Language Język
| Units of Measure. jednostki pomiarowe | To Set Language. By ustawić język
The Default Password for access to Master PCFE is " master ". The Default Password for the Distributor PCFE is "distr".
Passwords must be changed by
Ditributor / Calibration Vendor
prior to End User Usage. Hasło domyślne do wejścia do Master PCFE to "master". Hasło domyślne dla dystrybutora to "distr".
Hasła muszą zostać zmienione przez dystrybutora/ dostawcę usługi kalibracji przed użyciem przez użytkownika końcowego.

## 12
Back To Contents
The PC FRONT-END is activated by double clicking it's Icon. PANEL STERUJĄCY PC aktywowany jest przez podwójne naciśnięcie ikony.
The Top Half of the Page displays Wrench Data Górna połowa strony wyświetla dane o kluczu.
Preset Nom, Min & Max Values Wyznaczanie Wartości Nominalnych, Minimalnych i Maksymalnych
The Bottom Half of the Page displays Uploaded Peak and
Preset Measurement Values
Dolna część strony wyświetla Wgrane Wartości Pomiarów Szczytowych i Wyznaczonych

## 13
Back To Contents
THE PC FRONT-END Top of Page PANEL STERUJĄCY PC Góra strony
Preset Values Wyznaczone wartości
Click to Clear All Preset Values Wciśnij by usunąc wszystkie wyznaczone wartości
Click to Load other Preset Value Files Wciśnij by wgrać inne pliki z wyznaczonymi wartościami
Click to Save Uploaded Preset Value Wciśnij by zapisać wgrane wyznaczone wartości
Stores
(Downloads) Current Preset Values to Wrench Zapisuje wartości do klucza
Click to Power Off the Wrench Wciśnij by
wyłączyć klucz

## 14
Back To Contents
To Set a Preset Wyznaczanie ustawień
| 1. Click Once the required Field. Nacisnąć raz na wymagane pole |  | 2. The Set Preset Values dailogue box will now appear. Pojawi się okno dialogowe Zmiany Nastawiania Wartości
Input the Nominal, Min and Max Values Wprowadź Wartości Nominalne, Minimalne i Maksymalne
Usuń wszystkie ustawienia

## 15
Back To Contents
| THE PC FRONT-END Top of Page PANEL STERUJĄCY PC - góra strony |  | Zgrane Pomiary Szczytowe
Zgrane Pomiary Ustawiane
Wcisnąć by aktywować Zgrywanie Ciągłe
Wcisnąć by zgrać wszystkie Dane Szycztowe i Ustawiane
Wcisnąć by wyczyścić Dane w polach
Wcisnąć by wyczyścić Dane z klucza
Wcisnąć by zmienić jednostki w polu
Wcisnąć by posortować pola Ustawiane i Szczytowe
Wcisnąć by zapisać dane w Pliku Excel
¦
¦
Wskazuje wartość przekraczającą pomiar klucza
Uploaded Preset Measurements
Click to activate Continuous Upload
Click to Upload all Peak & Preset Data
Click to Clear Data in Fields
Click to Clear Data from the Wrench
Click to change Units in Field
Click to Sort Preset & Peak Fields
Click to Save Data in Excel File
Uploaded Peak Measurements
* Indicates a value in excess of the Wrench Range.

## 16
Back To Contents
| CLICK WCISNĄĆ |  | CLICK WCISNĄĆ DIALOGUE BOX OKNO DIALOGOWE
Numer seryjny klucza
| Current Mode Tryb Bieżący |  | Current Language Język bieżący
| To select Trac, Peak Żeby wybrać Tryb Pomiaru Ciągłego, Szczytowego | Zakres klucza | To Set Language. Żeby wybrać język
| or Preset Mode of albo Ustawianego | Obecny tryb
Operation.
| Activate by Clicking Aktywacja przez wciśnięcie | Zapis do klucza | Activate by Clicking Aktywacja przez wciśnięcie
Span Units Jednostki Rozpiętości
| To Set Wrench Span Żeby ustawić Jednostki Rozpiętości Klucza | Jednostki zakresu | Current Units Jednostki bieżące
| Units. |  | To Set / Change Units Żeby ustawić/zmienić jednostki miary
of Measure.
| Activate by Clicking Aktywacja przez wciśnięcie |  | Activate by Clicking Aktywacja przez wciśnięcie

## 17
Back To Contents
| Click Power Off Wrench to Power down Wrench. Wcisnąć "Wyłącz klucz" żeby wyłączyć narzędzie |  | Click Unit Conversion to change Units displayed on the PC. Wcisnąć "Zmiana jednostki" by zmienić jednostki wyświetlane na PC
| "Wyłącz klucz" |  | Zmiana jednostki
| Click Store to Wrench to Store Data to the Wrench. Wcisnąć "zapisz do klucza" by wprowadzić dane i zapisać je w narzędziu |  | Click Sort by Preset to to group displayed measurement data according to Wcisnąć "Sortuj według ustawień" by pogrupować wyświetlane dane pomiarowe zgodnie z
| "Zapisz do klucza" |  | ascending preset numbers. wzrastającymi numerami nastawień
Sortuj według nastawień
Click Continuous Upload to show the cahnges in torque readings from the wrench. Wcisnąć "Zapis ciągły" by pokazać zmiany w odczytach momentu z klucza.
"Zapis ciągły"
| Click Upload All to upload all data from the Wrench. Wcisnąć "Zgraj wszystko" by zgrać wszystkie dane z klucza. |  | Click Clear to Wrench Measurement Data on the PC. Wcisnąć "Wyczyść" by usunąć dane pomiarowe na PC
| "Zgraj wszystko" |  | "Wyczyść"
Click Clear Wrench Data to clear Wrench Measurement Data from the Wrench. Wciśnij "wyczyść dane klucza" by usunąć wszystkie dane pomiarowe z narzędzia.
"Wyczyść dane klucza"
CONNECTION STATUS - Displays which Com Port is being used and whether the Wrench is connected.
STATUS POŁĄCZENIA - pokazuje który port Com jest używany i czy klucz jest podłączony

## 18
Back To Contents
| CLICK WCISNĄĆ | DIALOGUE BOX OKNO DIALOGOWE | CLICK WCISNĄĆ DIALOGUE BOX OKNO DIALOGOWE
|  | Zapisz do pliku | Zgraj z pliku
| To Save Preset Values Żeby zapisać ustawione wartości |  | To Load Preset Values by wgrać ustawione wartości
| to File on do pliku na |  | from File on Hard Drive z pliku na twardy dysk
PC Hard Drive twardym dysku PC
Clear All Presets Wyczyścić wszystkie ustawienia
Clears all Presets Wyczyścić wszystkie ustawienia
of Nom, Min & Max nom., min. i max.
Values Settings ustawień wartości
b

## 19
Back To Contents
| CLICK NACISNĄĆ | DIALOGUE BOX OKNO DIALOGOWE
Zapisz jako plik Excel
To save readings taken in Preset Mode. Do zapisu odczytów przeprowadzonych w trybie nastawiania.
This powerful function enables analysis of Data Ta ważna funkcja umożliwia analizę danych
over defined period of time and can be converted przez określony czas i może zostać zmieniona
in Excel to Graph Form. na tryb graficzny w Excelu

## 20
Back To Contents
| The PC Front End - Mode Access Panel Sterujący PC - Dostęp trybu | IMPORTANT NOTICE WAŻNA UWAGA
The End User cannot access the Master or Distributor Versions of the PC Front End. The End User does not require a Password to access PC Front End (Just Click OK at Password Prompt) This is to Safeguard the Authenticity of Calibration. Użytkownik końcowy nie może mieć dostępu do Wersji "Master" albo "Dystrybutor". Użytkownik końcowy nie potrzebuje hasła dostępu do Panelu Sterującego PC (wystarczy wcisnąć OK przy zapytaniu o hasło). Zapewnia to autentyczność kalibracji.
The Default Password for access to Master PCFE is " master ". The Default Password for the Distributor PCFE is "distr". These Passwords must be changed by the Ditributor / Calibration Vendor prior to End User Usage. Domyślne hasło dostępu do Master PCFE to "master", Domyślne hasło dla dystrybutora PCFE to "distr". Hasła te muszą być zmienione przez dystrybutora/dostawcę usługi kalibracji przed użytkowaniem przez klienta końcowego. 17

## 21
Back To Contents
To Activate Calibration with TORQUE PCFE Aby aktywować kalibrację z MOMENTEM PCFE
| 1 | Input dd/mm/yyyy in the Calibrated On Filed |  | 2. Input "No of Days to next Calibration " in the Wprowadzenie "liczby dni do następnej kalibracji" w
|  | Wprowadzenie dd/mm/rrrr w polu "Skalibrowany dnia" |  | Period of Calibration (in days) Field. polu Okres Kalibracji (w dniach)
|  |  | 3. Click on "Activate Calibration" . Wcisnąć "Aktywować Kalibrację" | 4. Click Default Calibration to Resset the Wrench. All data / settings stored Wcisnąć Domyślna Kalibracja aby zresetować klucz. Wszystkie dane / ustawienia przechowywane
|  |  | Calibration must begin before the Wrench Kalibracja musi zacząć się zanim klucz | in the Wrench will be cleared and default calibration values for the wrench's w kluczu będą wyczyszczone, a domyślne wartości kalibracji dla
|  |  | automatically powers down (1.5 Min) wyłączy się automatycznie (1.5 minuty) | specific calibration span will be programmed. określonej rozpiętości kalibracji klucza zostaną zaprogramowane

## 22
Back To Contents POWRÓT DO SPISU TREŚCI
Solution: When Torque has not been applied during the Calibration Procedure. Rozwiązanie: Kiedy moment nie został zastosowany podczas procedury kalibracji
| 1 | Connect the Wrench to the PCFE using the RS232 Connection Cable.Podłącz klucz do PCFE używając kabla połączeniowego RS232
| 2 | Wait until communication with the wrench is established. Poczekaj aż połączenie z kluczem zostanie ustanowione
Note: Cal Coefficients will read UWAGA: Współczynniki kalibracji będą odczytywane
| 3 | Click "Default Calibration" WCIŚNIJ: "Kalibracja Domyślna"
| 4 | Click "Yes" when prompted Are you sure ? Wcisnąć "TAK" kiedy pojawi się pytanie "Czy jesteś pewien?"
Note: The Wrench will power down automatically UWAGA: Klucz wyłączy się automatycznie
| 5 | Power Up the Wrench Włączyć Klucz
| 6 | Click "Activate Calibration" Wcisnąć: "Aktywacja Kalibracji"
The Wrench is now ready to be Recalibrate. Klucz jest teraz gotowy do rekalibracji